## Лист1
[40 empty] | Убрать опцию из конфигуратора! | [12 empty] | Убрать опцию из конфигуратора! |  |  |  |  | Убрать опцию из конфигуратора! | [11 empty] | В состав комплекта плат входит: Главный контроллер MC, Плата управления DR, Защитная плата BOD
| Версия 3: Скорректированы габаритные размеры УПП 6кВ строка 15-16 столбец U Скорректированы габаритные размеры УПП 10кВ строка 33-35 столбец U Заполнен столбец S - Стандартный чертеж УПП Изменена опция 2.3 | [20 empty] | Напряжение оперативного питания Ниспадающее меню: 220В AC (По умолчанию) / Опция 1.1 / Опция 1.2 / Опция 1.3 | [5 empty] | Степень защиты Ниспадающее меню: IP40 (по умолчанию) / Опция 2.1 / Опция 2.2 / Опция 2.3 | [9 empty] | Байпасный выключатель Ниспадающее меню: Байпасный контактор (по умолчанию) / Опция 3 |  | Способ обслуживания Ниспадающее меню: Двухсторонний (по умолчанию) / Опция 4 |  |  |  |  | Интерфейс Ниспадающее меню: RS485, Modbus RTU (По умолчанию) / Опция 5.1 / Опция 5.2 / Опция 5.3 | [5 empty] | Тип двигателя Ниспадающее меню: Асинхронный (по умолчанию) / Синхронный |  | Реверс двигателя (Секция реверса) Активируется галочкой: Реверс двигателя |  |  |  |  | Каскадный пуск (Секция коммутации) Активируется галочкой: Каскадный пуск |  |  |  |  | Линейный выключатель (Встроен в корпус УПП) Активируется галочкой: Линейный выключатель | [5 empty] | Контроллер температуры и влажности Активируется галочкой: Контроллер темп. и влаж. | Активируется галочкой
|  |  |  | Наименование | Описание | Входное напряжение, В | Номинальный ток УПП, А | Мощность подключаемого электродвигателя, кВт | Тип двигателя | Напряжение оперативного питания | Кол-во силовых тиристоров в УПП | Базовая цена УПП с упаковкой | Серия УПП Стандарт / Стандарт (Минпромторг) |  | Степень защиты IP | Тип байпаса | Интерфейс | Стандартный чертеж УПП | Способ обслуживания | Габаритные размеры стандартного УПП, мм (ДхГхВ] | Масса, кг | Опция 1.1: 220В DC |  | Опция 1.2: 110В AC |  | Опция 1.3: 110В DC |  | Опция 2.1: IP41 |  | Опция 2.2: IP42 |  | Опция 2.3: IP54 | [5 empty] | Опция 3: Байпасный выключатель |  | Опция 4: Односторонний |  |  |  |  | Опция 5.1: RS-485, Profibus |  | Опция 5.2: Ethernet, Modbus TCP |  | Опция 5.3: Ethernet, Profinet |  | Опция 6: Синхронный |  | Опция 7: Реверс двигателя |  |  |  |  | Опция 8: Каскадный пуск |  |  |  |  | Опция 9: Линейный выключатель | [5 empty] | Опция 10: Контроллер температуры и влажности | ЗИП: Платы управления Силовая ячейка
|  |  |  | Наименование формируется исходя из выбранного УПП | Описание формируется исходя из выбранного УПП | [V_input] | [I_rated] | [P_Output] | [Motor_type_full] | [V_Control] | [Count_power_thyristors] | [Price_SMV] | [SMV_Series] | [SMV_Series_Start] | [IP] | [Bypass] | [Interface] | [Drawing] | [Service_SMV] | [Dimension_SMV] | [SMV_Weight] | [Price_220V_DC] | [V_Control_220V_DC] | [Price_110V_AC] | [V_Control_110V_AC] | [Price_110V_DC] | [V_Control_110V_DC] | [Price_IP41] | [IP41] | [Price_IP42] | [IP42] | [Price_IP54] | [IP54] | [Drawing_IP54] | [Service_SMV_IP54] | [Dimension_SMV_IP54] | [SMV_Weight_IP54] | [Price_Bypass_Breaker] | [Bypass_Breaker] | [Price_One_Service] | [Drawing_One_Service] | [One_Service] | [Dimension_One_Service] | [Weight_One_Service] | [Price_Profibus] | [Profibus] | [Price_Modbus_TCP] | [Modbus_TCP] | [Price_Profinet] | [Profinet] | [Price_Motor_type_Syn] | [Motor_type_full_Syn] | [Price_Reverse] | [Drawing_Reverse] | [Service_Reverse] | [Dimension_Reverse] | [Weight_Reverse] | [Price_Cascade] | [Drawing_Cascade] | [Service_Cascade] | [Dimension_Cascade] | [Weight_Cascade] | [Price_Line_CB] | [Line_CB_Full] | [Drawing_Line_CB] | [Service_Line_CB] | [Dimension_Line_CB] | [Weight_Line_CB] | [Price_WSK] | [Price_Set_of_boards] | [Price_PU] | [Current_PU]
| ИСХОДНОЕ: |  | 1 | RU-DRIVE SMV[SMV_Series_Start]-[V_input_name][I_rated] | Устройство плавного пуска высокого напряжения. Технология: Силовые тиристоры с управлением по оптоволокну. Входное напряжение: [V_input] В +/-10% 50Гц +/-2%. Номинальный ток УПП: [I_rated] А. Мощность подключаемого электродвигателя: [P_Output] кВт. Тип двигателя: [Motor_type_full]. Напряжение оперативного питания: [V_Control]. Силовой контур: Силовые тиристоры [Count_power_thyristors] шт, Байпасный [Bypass]. Степень защиты: IP[IP]. Тип охлаждения: Воздушное естественное охлаждение. Температура окружающей среды: 0-40°С. Габаритные размеры УПП (ДхГхВ): [Dimension_SMV]мм. Вес УПП:[Weight_SMV]кг. Способ обслуживания: [Service_SMV]. Интерфейс связи с АСУ ТП: [Interface]. Опции: Наименование опции 9 (Если она есть). Наименование опции 10 (Если она есть). | 6000 | 50 | 420 | Асинхронный | 220В AC | 18 | 46000 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 750 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 750 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | Рис_Л_1 | Двухсторонний | 1040x1515x2240 | 950 | 400 | 8950 | 14850 | 400
| If [V_input] = 6000 then [V_input_name] = 60 |  |  |  |  | 6000 | 75 | 630 | Асинхронный | 220В AC | 18 | 46670 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 750 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 750 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | Рис_Л_1 | Двухсторонний | 1040x1515x2240 | 950 | 400 | 8950 | 14850 | 400
| If [V_input] = 10000 then [V_input_name] = 10 |  |  |  |  | 6000 | 96 | 800 | Асинхронный | 220В AC | 18 | 48775 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 750 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 750 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | Рис_Л_1 | Двухсторонний | 1040x1515x2240 | 950 | 400 | 8950 | 14850 | 400
[6 empty] | 6000 | 120 | 1000 | Асинхронный | 220В AC | 18 | 50086 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 750 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 750 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | Рис_Л_1 | Двухсторонний | 1040x1515x2240 | 950 | 400 | 8950 | 14850 | 400
| ОПЦИИ: |  |  |  |  | 6000 | 150 | 1250 | Асинхронный | 220В AC | 18 | 54249 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 850 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 850 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | Рис_Л_1 | Двухсторонний | 1040x1515x2240 | 950 | 400 | 9700 | 16500 | 800
Опция 1.1 | If "220В DC" = Да, Then [Price_SMV] = [Price_SMV] + [Price_220V_DC] and [V_Control] = [V_Control_220V_DC] |  |  |  |  | 6000 | 200 | 1600 | Асинхронный | 220В AC | 18 | 61645 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 850 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 850 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | Рис_Л_1 | Двухсторонний | 1040x1515x2240 | 950 | 400 | 9700 | 16500 | 800
Опция 1.2 | If "110В AC" = Да, Then [Price_SMV] = [Price_SMV] + [Price_110V_AC] and [V_Control] = [V_Control_110V_AC] |  |  |  |  | 6000 | 218 | 1800 | Асинхронный | 220В AC | 18 | 68436 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 850 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 850 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | Рис_Л_1 | Двухсторонний | 1040x1515x2240 | 950 | 400 | 9700 | 16500 | 800
Опция 1.3 | If "110В DC" = Да, Then [Price_SMV] = [Price_SMV] + [Price_110V_DC] and [V_Control] = [V_Control_110V_DC] |  |  |  |  | 6000 | 270 | 2250 | Асинхронный | 220В AC | 18 | 70436 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 900 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 900 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | По запросу |  |  |  | 400 | 9700 | 21450 | 1300
Опция 2.1 | If "IP41" = Да, Then [Price_SMV] = [Price_SMV] + [Price_IP41] and [IP] = [IP41] |  |  |  |  | 6000 | 300 | 2500 | Асинхронный | 220В AC | 18 | 72436 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 900 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 900 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | По запросу |  |  |  | 400 | 9700 | 21450 | 1300
Опция 2.2 | If "IP42" = Да, Then [Price_SMV] = [Price_SMV] + [Price_IP42] and [IP] = [IP42] |  |  |  |  | 6000 | 336 | 2800 | Асинхронный | 220В AC | 18 | 73236 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 900 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 900 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | По запросу |  |  |  | 400 | 11030 | 21450 | 1300
Опция 2.3 | If "IP54" = Да, Then [Price_SMV] = [Price_SMV] + [Price_IP54] and [IP] = [IP54] |  |  |  |  | 6000 | 400 | 3300 | Асинхронный | 220В AC | 18 | 73797 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_2 | Двухсторонний | 1200x1700x2235 | 1200 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | - | Двухсторонний | По запросу | - | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 24000 | По запросу |  |  |  | 24000 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | По запросу |  |  |  | 400 | 11030 | 22000 | 1700
Опция 3 | If "Байпасный выключатель" = Да, Then [Price_SMV] = [Price_SMV] + [Price_Bypass_Breaker] and [Bypass] = [Bypass_Breaker] |  |  |  |  | 6000 | 500 | 4150 | Асинхронный | 220В AC | 18 | 102447 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_2 | Двухсторонний | 1200x1700x2235 | 1200 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | - | Двухсторонний | По запросу | - | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 24000 | По запросу |  |  |  | 24000 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | По запросу |  |  |  | 400 | 11030 | 22000 | 1700
Опция 4 | If "Односторонний" = Да, Then [Price_SMV] = [Price_SMV] + [Price_One_Service] and [Drawing] = [Drawing_One_Service] and [Service_SMV] = [One_Service] and [Dimension_SMV] = [Dimension_One_Service] and [SMV_Weight] = [Weight_One_Service] | По зпросу! |  |  |  | 6000 | 600 | 5000 | Асинхронный | 220В AC | 18 | 105430 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | - | Двухсторонний | По запросу | - | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | - | Двухсторонний | По запросу | - | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 24000 | По запросу |  |  |  | 24000 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | По запросу |  |  |  | 400 | 12705 | 35200 | 2000
Опция 5.1 | If "RS-485, Profibus" = Да, Then [Interface] = [Profibus] and [Price_SMV] = [Price_SMV] + [Price_Profibus]
Опция 5.2 | If "Ethernet, Modbus TCP" = Да, Then [Interface] = [Modbus_TCP] and [Price_SMV] = [Price_SMV] + [Price_Modbus_TCP] |  | 2 | RU-DRIVE SMV[SMV_Series_Start]-[V_input_name][I_rated] | Устройство плавного пуска высокого напряжения. Технология: Силовые тиристоры с управлением по оптоволокну. Входное напряжение: [V_input] В +/-10% 50Гц +/-2%. Номинальный ток УПП: [I_rated] А. Мощность подключаемого электродвигателя: [P_Output] кВт. Тип двигателя: [Motor_type_full]. Напряжение оперативного питания: [V_Control]. Силовой контур: Силовые тиристоры [Count_power_thyristors] шт, Байпасный [Bypass]. Степень защиты: IP[IP]. Тип охлаждения: Воздушное естественное охлаждение. Температура окружающей среды: 0-40°С. Габаритные размеры УПП (ДхГхВ): [Dimension_SMV]мм. Вес УПП:[Weight_SMV]кг. Способ обслуживания: [Service_SMV]. Интерфейс связи с АСУ ТП: [Interface]. Опции: Наименование опции 9 (Если она есть). Наименование опции 10 (Если она есть). | 10000 | 30 | 420 | Асинхронный | 220В AC | 30 | 54000 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 700 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 700 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | Рис_Л_1 | Двухсторонний | 1040x1515x2240 | 950 | 400 | 8950 | 14850 | 400
Опция 5.3 | If "Ethernet, Profinet" = Да, Then [Interface] = [Profinet] and [Price_SMV] = [Price_SMV] + [Price_Profinet] |  |  |  |  | 10000 | 45 | 630 | Асинхронный | 220В AC | 30 | 54524 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 700 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 700 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | Рис_Л_1 | Двухсторонний | 1040x1515x2240 | 950 | 400 | 8950 | 14850 | 400
Опция 6 | If "Тип двигателя - синхронный" = Да, Then [Motor_type_full] = [Motor_type_full_Syn] and [Price_SMV] = [Price_SMV] + [Price_Motor_type_Syn] | По зпросу! |  |  |  | 10000 | 60 | 800 | Асинхронный | 220В AC | 30 | 56224 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 700 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 700 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | Рис_Л_1 | Двухсторонний | 1040x1515x2240 | 950 | 400 | 8950 | 14850 | 400
Опция 7 | If "Реверс двигателя" = Да, Then [Price_SMV] = [Price_SMV] + [Price_Reverse] and [Drawing] = [Drawing] + [Drawing_Reverse] | По зпросу! |  |  |  | 10000 | 73 | 1000 | Асинхронный | 220В AC | 30 | 58345 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 700 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 700 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | Рис_Л_1 | Двухсторонний | 1040x1515x2240 | 950 | 400 | 8950 | 14850 | 400
Опция 8 | If "Каскадный пуск" = Да, Then [Price_SMV] = [Price_SMV] + [Price_Cascade] and [Drawing] = [Drawing] + [Drawing_Cascade] |  |  |  |  | 10000 | 90 | 1250 | Асинхронный | 220В AC | 30 | 59345 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 750 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 750 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | Рис_Л_1 | Двухсторонний | 1040x1515x2240 | 950 | 400 | 9700 | 14850 | 400
Опция 9 | If "Линейный выключатель" = Да, Then [Price_SMV] = [Price_SMV] + [Price_Line_CB] and [Drawing] =[Drawing_Line_CB] and Силовой контур: Силовые тиристоры [Count_power_thyristors] шт, Байпасный [Bypass] = Силовой контур: Силовые тиристоры [Count_power_thyristors] шт, Байпасный [Bypass], Линейный [Line_CB_Full] При выборе этой опции появляется сообщение "Линейный выключатель встроен в корпус УПП и может быть только двухстороннего обслуживания." При выборе этой опции блокируется доступ к опции 4 "Односторонний способ обслуживания" |  |  |  |  | 10000 | 115 | 1600 | Асинхронный | 220В AC | 30 | 60358 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 750 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 750 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | Рис_Л_1 | Двухсторонний | 1040x1515x2240 | 950 | 400 | 9700 | 14850 | 400
Опция 10 | If "Контроллер темп. и влаж." = Да, Then [Price_SMV] = [Price_SMV] + [Price_WSK] |  |  |  |  | 10000 | 130 | 1800 | Асинхронный | 220В AC | 30 | 62517 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 750 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 750 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | Рис_Л_1 | Двухсторонний | 1040x1515x2240 | 950 | 400 | 9700 | 14850 | 400
ЗИП | If "Платы управления" = Да, Then [Price_SMV] = [Price_SMV] + [Price_Set_of_boards] If "Силовая ячейка" = Да, Then [Price_SMV] = [Price_SMV] + [Price_PU] |  |  |  |  | 10000 | 160 | 2250 | Асинхронный | 220В AC | 30 | 64608 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 900 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 900 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | Рис_Л_1 | Двухсторонний | 1040x1515x2240 | 950 | 400 | 9700 | 16500 | 800
[6 empty] | 10000 | 180 | 2500 | Асинхронный | 220В AC | 30 | 65447 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 900 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 900 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | Рис_Л_1 | Двухсторонний | 1040x1515x2240 | 950 | 400 | 9700 | 16500 | 800
[6 empty] | 10000 | 200 | 2800 | Асинхронный | 220В AC | 30 | 76340 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 900 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 900 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 19500 | По запросу |  |  |  | 19500 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | Рис_Л_1 | Двухсторонний | 1040x1515x2240 | 950 | 400 | 11030 | 16500 | 800
| *Цены по умолчанию в таблице в CNY ¥ |  |  |  |  | 10000 | 235 | 3300 | Асинхронный | 220В AC | 30 | 76461 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 900 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 900 | 3500 | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 24000 | По запросу |  |  |  | 24000 | По запросу |  |  |  | 5000 | Выключатель | Рис_Л_1 | Двухсторонний | 1040x1515x2240 | 950 | 400 | 11030 | 16500 | 800
| Raynen |  |  |  |  | 10000 | 250 | 3500 | Асинхронный | 220В AC | 30 | 76814 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 950 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 950 | По запросу | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 24000 | По запросу |  |  |  | 24000 | По запросу |  |  |  | По запросу | Выключатель | По запросу |  |  |  | 400 | 11030 | 21450 | 1300
1 | 6кВ, серия стандарт |  |  |  |  | 10000 | 280 | 4000 | Асинхронный | 220В AC | 30 | 88093 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 950 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 950 | По запросу | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 24000 | По запросу |  |  |  | 24000 | По запросу |  |  |  | По запросу | Выключатель | По запросу |  |  |  | 400 | 11030 | 21450 | 1300
2 | 10кВ, серия стандарт |  |  |  |  | 10000 | 320 | 4500 | Асинхронный | 220В AC | 30 | 89834 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_1 | Двухсторонний | 1000x1500x2235 | 950 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | Рис_3 | Двухсторонний | 960x1510x2235 | 950 | По запросу | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 24000 | По запросу |  |  |  | 24000 | По запросу |  |  |  | По запросу | Выключатель | По запросу |  |  |  | 400 | 12705 | 21450 | 1300
[6 empty] | 10000 | 400 | 5500 | Асинхронный | 220В AC | 30 | 92658 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_2 | Двухсторонний | 1200x1700x2235 | 1500 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | - | Двухсторонний | По запросу | - | По запросу | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 24000 | По запросу |  |  |  | 24000 | По запросу |  |  |  | По запросу | Выключатель | По запросу |  |  |  | 400 | 12705 | 22000 | 1700
| *Цены по умолчанию в таблице в RUB ₽ |  |  |  |  | 10000 | 430 | 6000 | Асинхронный | 220В AC | 30 | 102229 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_2 | Двухсторонний | 1200x1700x2235 | 1500 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | - | Двухсторонний | По запросу | - | По запросу | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 24000 | По запросу |  |  |  | 24000 | По запросу |  |  |  | По запросу | Выключатель | По запросу |  |  |  | 400 | 12705 | 22000 | 1700
| RU-DRIVE |  |  |  |  | 10000 | 500 | 7000 | Асинхронный | 220В AC | 30 | 160662 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | Рис_2 | Двухсторонний | 1200x1700x2235 | 1500 | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | - | Двухсторонний | По запросу | - | По запросу | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 24000 | По запросу |  |  |  | 24000 | По запросу |  |  |  | По запросу | Выключатель | По запросу |  |  |  | 400 | 12705 | 22000 | 1700
3 | 6кВ, серия минпром |  |  |  |  | 10000 | 600 | 8500 | Асинхронный | 220В AC | 30 | 178321 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | - | Двухсторонний | По запросу | - | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | - | Двухсторонний | По запросу | - | По запросу | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 24000 | По запросу |  |  |  | 24000 | По запросу |  |  |  | По запросу | Выключатель | По запросу |  |  |  | 400 | 12705 | 35200 | 2000
4 | 10кВ, серия минпром |  |  |  |  | 10000 | 720 | 10000 | Асинхронный | 220В AC | 30 | 222469 | Стандарт | Empty | 40 | Контактор | RS-485, Modbus RTU | - | Двухсторонний | По запросу | - | 700 | 220В DC | 700 | 110В AC | 1000 | 110В DC | 2000 | 41 | 3000 | 42 | 8000 | 54 | - | Двухсторонний | По запросу | - | По запросу | Выключатель | 0 | По запросу |  |  |  | 1000 | RS-485, Profibus | 1000 | Ethernet, Modbus TCP | 1000 | Ethernet, Profinet | По запросу | Синхронный | 24000 | По запросу |  |  |  | 24000 | По запросу |  |  |  | По запросу | Выключатель | По запросу |  |  |  | 400 | 12705 | 35200 | 2000
Версия 2: 1. Скорретировано описание УПП 2. Добавлена опция 10.
Note on AP5: ru-user: Без доплаты, но необходимо подтверждение перед заключением контракта.